**JXMB10** 工程暂停令

工 程 暂 停 令

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号： 01

|  |
| --- |
| 致昌盛日电太阳能科技有限公司（施工项目部）：  由于箱变、逆变基础在施工过程中，施工方没有按规范施工，对前期施工部分没有及时进行报验等 原因，  现通知你方必须于2014年7月28日 8时起，对本工程的结构柱混凝土浇筑部位（工序）实施暂停施工，并按下  述要求做好各项工作：  1、首先对前期的施工部分提交报验申请。    2、通过业主，项目监理部、总包方验收，不合格的部分及时进行整改。  3、验收通过后，进行下部分工程的正常施工。  监理项目部（章）：  总监理工程师：  日 期： |
| |  | | --- | | 建设单位意见：  建设单位 （章）    项目经理：  日 期： |   施工项目部签收：  施工项目部（章）：  项目经理：  日 期： |

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。