文件审查记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-001

| 文件名称 |  | 1、施工组织设计 2、施工方案 3、开工报告 4、疫情防控应急预案 5、复工管理清单 6、公司、人员资质7、施工进度计划 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送审单位 |  | 苏州淞吴电力科技有限公司 |  |
| 序号 | 监理项目部审查意见 |  | 施工项目部反馈意见 |
| 1 | 项目名称和备案名称不一致 |  |  |
| 2 | 特种作业人员与现场不一致 |  |  |
| 3 | 安全技术交底不具体 |  |  |
| 4 | 缺少检测单位报审 |  |  |
| 5 | 缺少材料、设备报审 |  |  |
| 6 | 现场主要管理人员不一致 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 总监理工程师：_____________ 日 期：_______年___月___日 |  |  | 项目经理：_________________ 日 期：_______年___月___日 |
| 监理复查意见 |  | 总监理工程师：____________ 日 期：_______年___月___日 |  |

注  1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。