宁明桐棉风电场工程

项目划分表及验收标准

批准                 年    月    日

审核                 年    月    日

编制                 年    月    日

宁明桐棉风电场工程监理项目部

2020 年 12 月

W.S.H控制点

华能共和5万千瓦风电工程项目划分及验收标准

| 工 程 编 号 |  |  |  |  | 工 程 名 称 | 验 收 单 位 |  |  |  |  | 控制点 | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 01-20 |  |  |  |  | HN01-HN20风力发电机组工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5210.1-2012 |
|  | 00 | 01 |  |  | 风力发电机组基础工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 回填 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 预埋件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 预埋件安装 |  |  |  |  |  | H | 表B.0.2 |
|  |  |  | 06 |  | 基础环安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础环安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.11.15 |
|  |  |  | 07 |  | 钢筋工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 08 |  | 模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 09 |  | 混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12 |
|  |  |  | 10 |  | 基础混凝土防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.6 |
|  |  | 02 |  |  | 箱式变压器基础工程 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.12.7 |
|  |  |  | 04 |  | 填方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 05 |  | 预埋件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 预埋件安装 |  |  |  |  |  |  | 表B.0.2 |
|  |  |  | 06 |  | 钢筋工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 08 |  | 混凝土基础 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.12 |
|  |  | 03 |  |  | 机组防雷接地装置 | √ |  |  | √ |  |  | DL/T5161.6表4.0.1 |
|  |  |  | 01 |  | 风机基础内接地装置制作及安装 | √ |  |  | √ |  | H | DL/T5161.6表1.0.2 |
|  |  |  | 02 |  | 风机基础及箱变接地装置制作及安装 | √ |  |  | √ |  | H | DL/T5161.6表1.0.2 |
|  |  | 04 |  |  | 塔筒安装工程 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 塔筒检查 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-02 |
|  |  |  | 02 |  | 塔筒安装 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-012 |
|  |  | 05 |  |  | 发电机组安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | FD/AZ-01 |
|  |  |  | 01 |  | 主机检查 | √ |  |  | √ | √ | H | NB/T31084-2016 B.3.4 |
|  |  |  | 02 |  | 主机安装 | √ |  | √ | √ | √ | H | NB/T31084-2016B.3.5 |
|  |  |  | 03 |  | 叶片检查 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-05 |
|  |  |  | 04 |  | 轮毂检查 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-10 |
|  |  |  | 05 |  | 风轮组装 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-09 |
|  |  |  | 06 |  | 风轮吊装 | √ |  | √ | √ | √ | S | FD/AZ-12 |
|  |  |  | 07 |  | 螺栓扭矩 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-11 |
|  |  | 06 |  |  | 风力发电机监控系统 | √ |  | √ | √ | √ |  | FD/AZ-14 |
|  |  |  | 01 |  | 主控制柜安装 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-15 |
|  |  |  | 02 |  | 传感器及通讯电缆安装 | √ |  | √ | √ | √ | H | FD/AZ-17 |
|  |  | 07 |  |  | 电缆线路施工 |  |  | √ | √ | √ |  | DL/T5161.1-表4.0.2 |
|  |  |  | 01 |  | 电缆管配置及敷设 | √ | √ |  |  |  | H | DL/T5161.5-表1.0.2 |
|  |  |  | 02 |  | 电缆敷设 |  |  | √ | √ | √ | H | DL/5161.5-表2.0.2 |
|  |  |  | 03 |  | 电力电缆终端制作及安装 |  |  | √ | √ | √ | H | DL/T5161.5-表3.0.2 |
|  |  |  | 04 |  | 电力电缆中间接头制作及安装 |  |  | √ | √ | √ | H | DL/T5161.5-表3.0.4 |
|  |  |  | 05 |  | 电缆防火与阻燃 |  |  |  |  |  | H | DL/T5161.5-表5.0.2 |
|  |  |  | 06 |  | 塔筒照明安装 |  |  |  |  |  | H | DL/T5161.17-表2.0.2 |

| 工程编号 |  |  | 工 程 名 称 | 验收单位 |  |  | 控制点 | 质量验评及签证表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施 工 单 位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 35kV集电线路 | √ | √ | √ |  | GB50173-2014 |
|  | 01 |  | 土石方工程 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 路径复测 | √ | √ |  |  | GB50173-表D.0.1 |
|  |  | 02 | 普通基础分坑 | √ | √ |  |  | GB50173-表D.0.2 |
|  | 02 |  | 基础工程 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 现浇铁塔基础 | √ | √ |  | S | GB50173-表D.0.4 GB50173-表D.0.5 |
|  | 03 |  | 杆塔工程 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 自立式铁塔组立 | √ | √ |  | H | GB50173-表D.0.8 |
|  | 04 |  | 架线工程 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 导地线（光缆）展放 | √ | √ |  | H | GB50173-表D.0.11 |
|  |  | 02 | 导地线接续管 | √ | √ |  | S | GB50173-表D.0.12 |
|  |  | 03 | 导地线（光缆）紧线 | √ | √ |  | S | GB50173-表D.0.13 |
|  |  | 04 | 导地线（光缆）附件安装 | √ | √ |  |  | GB50173-表D.0.14 |
|  | 05 |  | 接地工程 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 接地装置施工 | √ | √ |  | H | GB50173-表D.0.17 |
|  | 06 |  | 塔上电气设备 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 塔上电气设备安装 | √ | √ |  |  | GB50173-表D.0.18 |
|  | 07 |  | 直埋电缆 | √ | √ | √ |  | DL/T5161-2002 |
|  |  | 01 | 直埋电缆敷设 | √ | √ |  | S | 5161.1-表2.0.2 |
|  |  | 02 | 电力电缆终端头制作 | √ | √ |  | S | 5161.1-表4.0.2 |
|  |  | 03 | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  | H | 5161.1-表5.0.2 |
|  | 08 |  | 箱式变压器 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 | 箱变整体就位与安装检查 | √ | √ |  | H | 5161.3-表1.0.3 |

| 工 程 编 号 |  |  |  |  | 工 程 名 称 | 验 收 单 位 |  |  |  |  | 控制点 | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 风电场检修道路工程 | √ |  | √ | √ | √ |  | DL/T5210.1—2012 |
|  | 01 |  |  |  | 新建道路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 路基及路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 路基 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 路基 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.1 |
|  |  |  | 02 |  | 泥结碎石面层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 泥结碎石面层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.1 |
|  |  | 02 |  |  | 涵洞工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6 |
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 04 |  | 涵管安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 圆涵管安装 | √ |  |  | √ |  | S | 自制表 |
|  |  | 03 |  |  | 排水沟工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 开挖 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 回填 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 浆砌石排水沟 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.3 |
|  |  | 04 |  |  | 护坡工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 开挖 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 回填 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 浆砌石护坡 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.3 |
|  | 02 |  |  |  | 改建道路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 路基及路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 路基 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 路基 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.1 |
|  |  |  | 02 |  | 水泥混凝土面层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土面层 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.24.7 |
|  |  | 02 |  |  | 涵洞工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.6 |
|  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 04 |  | 涵管安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 圆涵管安装 | √ |  |  | √ |  | S | 自制表 |
|  |  | 03 |  |  | 排水沟工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 开挖 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 回填 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 浆砌石排水沟 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.3 |
|  |  | 04 |  |  | 护坡工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 开挖 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 回填 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 浆砌石护坡 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.3 |

| 工 程 编 号 |  |  |  |  | 工 程 名 称 | 验 收 单 位 |  |  |  |  | 控制点 | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 升压站建筑工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T5210-2012.1 |
|  | 01 |  |  |  | 综合办公楼 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 基础模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  |  | 03 | 地梁模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  |  | 03 | 地梁钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 基础普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 05 | 地梁普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 06 | 地梁混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.23.3 |
|  |  | 02 |  |  | 主体结构 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 主体模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一层模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 一层模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  |  | 03 | 二层模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 04 | 二层模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 02 |  | 主体钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一层钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 一层钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  |  | 03 | 二层钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 04 | 二层钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 03 |  | 主体混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一层混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 一层普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 一层混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  |  | 04 | 二层混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 05 | 二层普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 06 | 二层混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一层砌体 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.5 |
|  |  |  |  | 02 | 二层砌体 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.9.5 |
|  |  | 03 |  |  | 建筑装饰装修 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土基层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  |  | 02 | 隔离（防水）层 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.12.7 |
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 砖面层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.17 |
|  |  |  |  | 02 | 活动地板面层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.22 |
|  |  |  | 03 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一般抹灰（室外） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 | 一般抹灰（一层室内） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  |  | 03 | 一般抹灰（二层室内） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  | 04 |  | 木门窗制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 木门安装 |  |  |  |  |  |  | 表5.14.2 |
|  |  |  | 05 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.4 |
|  |  |  | 06 |  | 特种门安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防火门安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.7 |
|  |  |  |  | 02 | 全玻门安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.7 |
|  |  |  | 07 |  | 门窗玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗玻璃安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.8 |
|  |  |  | 08 |  | 暗龙骨吊顶 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 暗龙骨吊顶（石膏板） | √ |  |  | √ |  |  | 表5.15.1 |
|  |  |  |  | 02 | 暗龙骨吊顶（矿棉板） | √ |  |  | √ |  |  | 表5.15.1 |
|  |  |  |  | 03 | 暗龙骨吊顶（金属板） | √ |  |  | √ |  |  | 表5.15.1 |
|  |  |  | 09 |  | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 饰面砖粘贴 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.2 |
|  |  |  | 10 |  | 饰面板安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 饰面板安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.17.1 |
|  |  |  | 11 |  | 水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水性涂料涂饰（室外） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  |  |  | 02 | 水性涂料涂饰（一层室内） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  |  |  | 03 | 水性涂料涂饰（二层室内） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  | 04 |  |  | 建筑屋面 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.10 |
|  |  |  | 02 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.1 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2 |
|  |  |  | 04 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.22.3 |
|  |  | 05 |  |  | 建筑给水、排水及采暖 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室内给水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.1 |
|  |  |  | 02 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室内排水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.3 |
|  |  |  | 03 |  | 卫生器具安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 卫生器具安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.7 |
|  |  |  | 04 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 卫生器具给水配件安装 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.25.8 |
|  |  |  | 05 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 卫生器具排水管道安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.25.9 |
|  |  |  | 06 |  | 室外给水管道安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室外给水管道安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.25.14 |
|  |  |  | 07 |  | 室外给水管沟及井室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室外给水管沟及井室 |  |  |  |  |  |  | 表5.25.14 |
|  |  |  | 08 |  | 室外排水管道安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室外排水管道安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.25.16 |
|  |  |  | 09 |  | 室外排水管沟及井室 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室外排水管沟及井室 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.25.17 |
|  |  | 06 |  |  | 建筑电气 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.1 |
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室内电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.2 |
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4 |
|  |  |  | 04 |  | 灯具安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.7 |
|  |  |  | 05 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10 |
|  |  |  | 06 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11 |
|  |  |  | 07 |  | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.12 |
|  |  |  | 08 |  | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.13 |
|  |  | 07 |  |  | 智能建筑 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  | 表5.29.4 |
|  |  | 08 |  |  | 建筑节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.1 |
|  |  |  | 02 |  | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.3 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.4 |
|  |  |  | 04 |  | 通风与空调节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 通风与空调节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.7 |
|  |  |  | 05 |  | 配电与照明节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 配电与照明节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.9 |
|  | 02 |  |  |  | 电气综合楼 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 基础模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  |  | 03 | 地梁模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  |  | 03 | 地梁钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 基础普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 05 | 地梁普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 06 | 地梁混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 填充墙砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.5 |
|  |  |  | 09 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  | 02 |  |  | 室内沟道 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 沟道垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 沟道垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 02 |  | 沟道模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 03 |  | 沟道钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  |  | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 04 |  | 沟道混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 沟道混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 沟道普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 沟道混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 05 |  | 沟道盖板模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 盖板钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 盖板混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 盖板混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 盖板普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 盖板混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 沟道盖板安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 沟道盖板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.13 |
|  |  | 03 |  |  | 主体结构 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 主体模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 02 |  | 主体钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 03 |  | 主体混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 填充墙砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.5 |
|  |  | 04 |  |  | 建筑装饰装修 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土基层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土整体面层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.11 |
|  |  |  | 03 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一般抹灰（室外） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 | 一般抹灰（室内） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  | 04 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.4 |
|  |  |  | 05 |  | 特种门安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防火门安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.7 |
|  |  |  | 06 |  | 门窗玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗玻璃安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.8 |
|  |  |  | 07 |  | 水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水性涂料涂饰（室外） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  |  |  | 02 | 水性涂料涂饰（室内） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  | 05 |  |  | 建筑屋面 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.10 |
|  |  |  | 02 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.22.1 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2 |
|  |  |  | 04 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.22.3 |
|  |  | 06 |  |  | 建筑电气 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.1 |
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室内电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.2 |
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4 |
|  |  |  | 04 |  | 灯具安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.7 |
|  |  |  | 05 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10 |
|  |  |  | 06 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11 |
|  |  |  | 07 |  | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.12 |
|  |  |  | 08 |  | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.13 |
|  |  | 07 |  |  | 建筑排水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.4 |
|  |  | 08 |  |  | 智能建筑 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  | 表5.29.4 |
|  |  | 09 |  |  | 建筑节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.1 |
|  |  |  | 02 |  | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.3 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.4 |
|  |  |  | 04 |  | 通风与空调节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 通风与空调节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.7 |
|  |  |  | 05 |  | 配电与照明节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 配电与照明节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.9 |
|  | 03 |  |  |  | #1SVG设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 基础模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 基础普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  | 04 |  |  |  | #2SVG设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 基础模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 基础普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  | 05 |  |  |  | 危险品库房 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 基础模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  |  | 03 | 地梁模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 基础钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  |  | 03 | 地梁钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 基础混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 基础普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 基础混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  |  | 04 | 地梁混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 05 | 地梁普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 06 | 地梁混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  | 02 |  |  | 主体结构 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 主体模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 02 |  | 主体钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 03 |  | 主体混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 填充墙砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.5 |
|  |  | 03 |  |  | 建筑装饰装修 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土基层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土整体面层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.11 |
|  |  |  | 03 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一般抹灰（室外） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 | 一般抹灰（室内） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  | 04 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.4 |
|  |  |  | 05 |  | 特种门安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防火门安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.7 |
|  |  |  | 06 |  | 门窗玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗玻璃安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.8 |
|  |  |  | 07 |  | 水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水性涂料涂饰（室外） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  |  |  | 02 | 水性涂料涂饰（室内） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  | 04 |  |  | 建筑屋面 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.10 |
|  |  |  | 02 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.22.1 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2 |
|  |  |  | 04 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.22.3 |
|  |  | 05 |  |  | 建筑电气 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.1 |
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室内电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.2 |
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4 |
|  |  |  | 04 |  | 灯具安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.7 |
|  |  |  | 05 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10 |
|  |  |  | 06 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11 |
|  |  |  | 07 |  | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.12 |
|  |  |  | 08 |  | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.13 |
|  |  | 06 |  |  | 建筑排水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.4 |
|  |  | 07 |  |  | 智能建筑 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  | 表5.29.4 |
|  |  | 08 |  |  | 建筑节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.1 |
|  |  |  | 02 |  | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.3 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.4 |
|  | 06 |  |  |  | 水井泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  | 02 |  |  | 主体结构 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 主体模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 02 |  | 主体钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 03 |  | 主体混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 04 |  | 砌体工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 填充墙砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.5 |
|  |  | 03 |  |  | 建筑装饰装修 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 基层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土基层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 02 |  | 面层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水泥混凝土整体面层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.11 |
|  |  |  | 03 |  | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一般抹灰（室外） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 | 一般抹灰（室内） | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  | 04 |  | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 金属门窗安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.4 |
|  |  |  | 05 |  | 特种门安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防火门安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.7 |
|  |  |  | 06 |  | 门窗玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗玻璃安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.14.8 |
|  |  |  | 07 |  | 水性涂料涂饰 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 水性涂料涂饰（室外） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  |  |  | 02 | 水性涂料涂饰（室内） | √ |  |  | √ |  | H | 表5.19.1 |
|  |  | 04 |  |  | 建筑屋面 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面细部构造 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.10 |
|  |  |  | 02 |  | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面找平层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.22.1 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面保温层 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.22.2 |
|  |  |  | 04 |  | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面卷材防水层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.22.3 |
|  |  | 05 |  |  | 建筑电气 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 动力、照明配电箱(盘)安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.1 |
|  |  |  | 02 |  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 室内电线导管、电缆导管和线槽敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.2 |
|  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.4 |
|  |  |  | 04 |  | 灯具安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 普通灯具安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.7 |
|  |  |  | 05 |  | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 开关、插座安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.26.10 |
|  |  |  | 06 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.26.11 |
|  |  |  | 07 |  | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 接地装置安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.12 |
|  |  |  | 08 |  | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 避雷引下线敷设 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.26.13 |
|  |  | 06 |  |  | 建筑排水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 雨水管道及配件安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.25.4 |
|  |  | 07 |  |  | 智能建筑 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | √ |  | √ | √ |  |  | 表5.29.4 |
|  |  | 08 |  |  | 建筑节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 墙体节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.1 |
|  |  |  | 02 |  | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 门窗节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.3 |
|  |  |  | 03 |  | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 屋面节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.4 |
|  |  |  | 04 |  | 配电与照明节能工程 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 配电与照明节能工程 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.30.9 |
|  | 07 |  |  |  | 生活污水地埋装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.13.2 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.3 |
|  |  |  | 08 |  | 混凝土防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 坈池混凝土防腐 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.1 |
|  | 08 |  |  |  | 室外设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 主变压器 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 混凝土基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  |  | 09 |  | 油坑垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 油坑垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 10 |  | 油坑模板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 11 |  | 油坑钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 12 |  | 油坑混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  | 02 |  |  | 防火墙混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 02 |  | 混凝土基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 03 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 04 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 05 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  | 03 |  |  | 防火墙主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 混凝土基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 清水混凝土模板制作 |  |  |  |  |  |  | 表5.10.4 |
|  |  |  |  | 02 | 清水模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.5 |
|  |  |  |  | 03 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 02 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 03 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 清水混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.15 |
|  |  | 04 |  |  | 事故油池 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 砌体基础 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.9.1 |
|  |  |  |  | 02 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  | 06 |  | 混凝土基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 07 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 08 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 09 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  | 05 |  |  | GIS基础 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 混凝土基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  | 06 |  |  | 进出线构架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 基础钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  |  | 09 |  | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.11.3 |
|  |  |  | 10 |  | 钢构架安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢构架安装 | √ |  |  | √ |  |  | 表11.2.9 |
|  |  |  | 11 |  | 钢管内混凝土浇灌 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢管内混凝土浇灌 | √ |  |  | √ |  | S | 表11.2.8 |
|  |  |  | 12 |  | 基础二次灌浆 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 二次灌浆 | √ |  |  | √ |  |  | 表6.7.9 |
|  |  | 07 |  |  | 独立避雷针 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.10.9 |
|  |  |  | 07 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  |  | 09 |  | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 普通紧固件连接 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.11.3 |
|  |  |  | 10 |  | 避雷针组装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 避雷针组装 | √ |  |  | √ |  | W | 表11.5.4 |
|  |  |  | 11 |  | 避雷针安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 避雷针安装 | √ |  |  | √ |  | S | 表11.5.6 |
|  |  |  | 12 |  | 基础二次灌浆 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 二次灌浆 | √ |  |  | √ |  |  | 表6.7.9 |
|  |  | 08 |  |  | 室外电缆沟 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 基础垫层 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.12.7 |
|  |  |  | 05 |  | 沟道模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表6.8.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 06 |  | 沟道钢筋 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 钢筋制作 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ |  |  | √ |  | H | 表6.8.4 |
|  |  |  | 07 |  | 沟道混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比设计 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土外观及结构尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表6.8.7 |
|  |  |  | 08 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  | 09 |  |  |  | 其他附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  | 围墙及大门 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.2.1 |
|  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方开挖 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.3.1 |
|  |  |  | 03 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | √ | √ |  | S | 表5.3.2 |
|  |  |  | 04 |  | 基础模板 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.1 |
|  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.10.6 |
|  |  |  | 05 |  | 基础混凝土 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.12 |
|  |  |  | 06 |  | 基础防腐 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 防腐层 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.23.3 |
|  |  |  | 07 |  | 砌体 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 砖砌体 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.9.1 |
|  |  |  | 08 |  | 抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 一般抹灰 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.13.1 |
|  |  |  | 09 |  | 涂饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 涂饰 | √ |  |  | √ |  |  | 表5.19.1 |
|  |  |  | 10 |  | 大门安装 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 大门安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.14.2 |
|  |  | 02 |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 填方 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 土方回填 | √ |  | √ | √ |  |  | 表5.3.2 |
|  |  |  | 02 |  | 碎石铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 碎石铺设 | √ |  | √ | √ |  | H | 表5.3.2 |
|  |  | 03 |  |  | 站内道路 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 路基 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 路基 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.1 |
|  |  |  | 02 |  | 基层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 碎石基层 | √ |  |  | √ |  | H | 表5.24.2 |
|  |  |  | 03 |  | 面层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.10.10 |
|  |  |  |  | 02 | 普通混凝土施工 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.10.11 |
|  |  |  |  | 03 | 水泥混凝土路面 | √ |  |  | √ |  | S | 表5.24.7 |
|  |  |  | 04 |  | 路缘石 | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | 路缘石安装 | √ |  |  | √ |  | W | 表5.24.10 |

| 工程编号 |  |  |  | 工程项目名称 | 性质 | 质检机构验评范围 |  |  |  | 控 制 点 | 质量验评及签证表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 班组 | 施工队 | 项目部 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 升压站电气设备安装调试工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | 主变压器系统设备安装 |  |  |  | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 主变压器安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 主变压器本体安装 |  | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.3—表1.0.3—1 |
|  |  |  | 02 | 主变压器检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.3—表1.0.3—2 |
|  |  |  | 03 | 主变压器附件安装 |  | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.3—表1.0.3—3 |
|  |  |  | 04 | 主变压器注油及密封试验 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.3—表1.0.3—4 |
|  |  |  | 05 | 主变压器整体检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.3—表1.0.3—5 |
|  |  | 02 |  | 主变压器系统附属设备安装 |  |  |  | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 中性点隔离开关安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.2—表5.0.1 |
|  |  |  | 02 | 中性点电流互感器、避雷器安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.2—表6.0.2 |
|  |  |  | 03 | 控制柜及端子箱检查安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表4.0.2 |
|  |  |  | 04 | 软母线安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.4—表7.0.2 |
|  |  | 03 |  | 主变压器带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.3—表4.0.9 |
|  | 02 |  |  | 主控及直流设备安装 |  |  |  | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 主控室设备安装 |  |  |  | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 控制及保护和自动化屏安装 |  | √ | √ |  |  | H | DL／T 5161.8—表1.0.2 DL／T 5161.8—表5.0.2 |
|  |  |  | 02 | 直流屏及充电设备安装 |  | √ | √ |  |  | H | DL／T 5161.13—表2.0.2 |
|  |  |  | 03 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  | H | DL／T 5161.8—表7.0.2 |
|  |  | 02 |  | 蓄电池组安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 蓄电池安装 |  | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.9—表1.0.2 DL／T 5161.9—表2.0.2 |
|  |  |  | 02 | 充放电及容量测定 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.9—表3.0.3 DL／T 5161.9—表3.0.4 |
|  | 03 |  |  | 110kV封闭式组合电器安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1ˉ表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 封闭式组合电器检查安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1ˉ表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 基础检查及设备支架安装 |  | √ | √ |  |  | H | DL／T 5161.2—表1.0.1 |
|  |  |  | 02 | 封闭式组合电器本体检查安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.2—表1.0.2 |
|  |  | 02 |  | 配套设备安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 电压（流）互感器安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.3—表3.0.1 |
|  |  |  | 02 | 避雷器安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.2—表6.0.2 |
|  |  |  | 03 | 软母线及引下线安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.4—表7.0.2 |
|  |  | 03 |  | 就地控制设备安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 控制柜及就地箱安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表1.0.2 DL／T 5161.8—表4.0.2 |
|  |  |  | 02 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表7.0.2 |
|  |  | 04 |  | 110kV封闭式组合电器带电试运行 | 主要 |  | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.2—表8.0.8 |
|  | 04 |  |  | 35kV及站用配电装置安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 35kV配电柜安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 配电盘安装 |  | √ | √ |  |  | H | DL／T 5161.8—表2.0.1 DL／T 5161.8—表2.0.2 |
|  |  |  | 02 | 母线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.4—表3.0.2 |
|  |  |  | 03 | 断路器检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.2—表3.0.2 DL／T 5161.2—表4.0.1 |
|  |  |  | 04 | 二次回路检查接线 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表7.0.2 |
|  |  | 02 |  | 站用低压配电装置安装 |  | √ | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 低压变压器安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.3—表1.0.1 DL／T 5161.3—表1.0.2 |
|  |  |  | 02 | 低压盘安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.8—表1.0.2 DL／T 5161.8—表3.0.2 |
|  |  |  | 03 | 母线安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.4—表3.0.2 |
|  |  |  | 04 | 二次回路检查接线 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表7.0.2 |
|  |  | 03 |  | 35kV系统设备带电试运 | 主要 | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.1—表5.0.5-2 DL／T 5161.1—表5.0.5-3 |
|  | 05 |  |  | 无功补偿装置安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | SVG成套设备安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 隔离开关安装及调整 |  | √ | √ | √ |  | W | DL／T 5161.2—表5.0.1 |
|  |  |  | 02 | SVG启动柜安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表2.0.2 |
|  |  |  | 03 | 二次回路检查及接线 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.8—表7.0.2 |
|  |  | 02 |  | 电抗器安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 电抗器安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.3—表1.0.2 |
|  |  |  | 02 | 引下线安装 |  | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.4—表7.0.2 |
|  |  | 03 |  | 带电试运 | 主要 |  | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.2—表8.0.11 |
|  | 06 |  |  | 全站电缆施工 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 电缆敷设 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 屋内电缆敷设 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.5—表2.0.2 |
|  |  |  | 02 | 屋外电缆敷设 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.5—表2.0.3 |
|  |  | 02 |  | 电力电缆终端制作 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 电力电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.5—表3.0.2 |
|  |  | 03 |  | 控制电缆终端制作及安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 控制电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.5—表3.0.3 |
|  |  | 04 |  | 35kV及以上电缆线路施工 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 35kV及以上电缆线路 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.5—表4.0.2 |
|  |  | 05 |  | 电缆防火与阻燃 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 电缆防火与阻燃 | 主要 | √ | √ | √ | √ | W | DL／T 5161.5—表5.0.2 |
|  | 07 |  |  | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 避雷针及引下线安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 避雷针及引下线安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.6—表3.0.2 |
|  |  | 02 |  | 接地装置安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 屋外接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.6—表1.0.2 |
|  |  |  | 02 | 屋内接地装置安装 | 主要 | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.6—表2.0.2 |
|  | 08 |  |  | 全站电气照明装置安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.3 |
|  |  | 01 |  | 屋外道路照明安装 |  |  | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.1—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 电缆敷设接线 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.5—表2.0.4 |
|  |  |  | 02 | 照明配电箱安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.17—表3.0.2 |
|  |  |  | 03 | 照明灯具安装 |  | √ | √ |  |  | W | DL／T 5161.17—表2.0.2 |
|  |  | 02 |  | 屋外道路照明回路通电检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ |  | DL／T 5161.17—表4.0.2 |
|  |  |  | 01 | 屋外道路照明回路通电检查 | 主要 | √ | √ | √ | √ | H | DL／T 5161.17—表4.0.2 |