偏号:YJYGX-ZHJL-ZLTX-001

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

**监理质量保证监督体系**

**批准： 年 月 日**

**编制： 年 月 日**

**常州正衡电力工程监理有限公司**

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理部

**2023年09月**

**目 录**

**[1.工程质量控制的依据](#_Toc20720_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc20720_WPSOffice_Level1)**

[1.1工程质量控制的基本依据](#_Toc1318_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc1318_WPSOffice_Level2)

[1.2工程质量控制标准的补充](#_Toc418_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc418_WPSOffice_Level2)

**[2、质量控制](#_Toc1318_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc1318_WPSOffice_Level1)**

[2.1质量控制目标：](#_Toc7967_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc7967_WPSOffice_Level2)

[2.2主要职责：](#_Toc5896_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc5896_WPSOffice_Level2)

[2.3 质量管理的内容 4](#_Toc25250_WPSOffice_Level2)

[2.4 质量管理措施 6](#_Toc14470_WPSOffice_Level2)

**[3.工程项目划分及开工申报 7](#_Toc418_WPSOffice_Level1)**

[3.1工程项目划分 7](#_Toc21685_WPSOffice_Level2)

[3.2单位工程开工申报 7](#_Toc3778_WPSOffice_Level2)

[3.3分部工程开工申报 7](#_Toc15418_WPSOffice_Level2)

[3.4分项工程的开工（开仓）申请 7](#_Toc19112_WPSOffice_Level2)

[3.5分项工程开工签证过程的责任 7](#_Toc7634_WPSOffice_Level2)

**[4.工程质量控制程序 8](#_Toc7967_WPSOffice_Level1)**

[4.1质量标准的确定 8](#_Toc8232_WPSOffice_Level2)

[4.2质量控制措施的制定 8](#_Toc25_WPSOffice_Level2)

[4.3设计文件的批准 8](#_Toc23577_WPSOffice_Level2)

[4.4设计技术交底](#_Toc657_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc657_WPSOffice_Level2)

[4.5施工措施计划的申报与批准](#_Toc5616_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc5616_WPSOffice_Level2)

[4.6施工准备检查 9](#_Toc25833_WPSOffice_Level2)

[4.7发布单项工程开工令](#_Toc17516_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc17516_WPSOffice_Level2)

**[5.施工过程质量控制](#_Toc5896_WPSOffice_Level1)** **[9](#_Toc5896_WPSOffice_Level1)**

[5.1督促承包人按章作业](#_Toc18827_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc18827_WPSOffice_Level2)

[5.2加强施工资源投入检查](#_Toc29799_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc29799_WPSOffice_Level2)

[5.3监理工程师的现场监督](#_Toc5527_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc5527_WPSOffice_Level2)

[5.4监理工程师的现场指令权](#_Toc7019_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc7019_WPSOffice_Level2)

[5.5工程质量缺陷处理程序](#_Toc8627_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc8627_WPSOffice_Level2)

[5.6工程质量事故处理方案审核监理工作程序](#_Toc3008_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc3008_WPSOffice_Level2)

[5.7质量记录与报告](#_Toc19031_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc19031_WPSOffice_Level2)

**[6.工程质量检验 1](#_Toc5896_WPSOffice_Level1)2**

[6.1一般规定](#_Toc32265_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc32265_WPSOffice_Level2)

[6.2分项工程质量检验和质量等级评定](#_Toc9087_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc9087_WPSOffice_Level2)

[6.3分部工程质量检验](#_Toc1196_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc1196_WPSOffice_Level2)

[6.4建立三级质量检验制度](#_Toc29417_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc29417_WPSOffice_Level2)

[6.5监理机构的独立检验与测量](#_Toc8088_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc8088_WPSOffice_Level2)

**[7.金属结构安装质量检验 1](#_Toc5896_WPSOffice_Level1)3**

[7.1到货验收](#_Toc27977_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc27977_WPSOffice_Level2)

[7.2审查金属结构安装总方案](#_Toc6955_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc6955_WPSOffice_Level2)

[7.3审查重点分项工程的安装工艺措施](#_Toc22042_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc22042_WPSOffice_Level2)

[7.4预埋件的检查](#_Toc31548_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc31548_WPSOffice_Level2)

[7.5大件吊装安装质量检查](#_Toc24308_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc24308_WPSOffice_Level2)

[7.6大体积混凝土检查](#_Toc31649_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc31649_WPSOffice_Level2)

7.7过程检验和试验的检查 14

[7.8启动试运行方案审查](#_Toc19085_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc19085_WPSOffice_Level2)

**[8.施工质量事故处理 1](#_Toc5896_WPSOffice_Level1)4**

[8.1施工质量事故](#_Toc14752_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc14752_WPSOffice_Level2)

[8.2施工质量事故报告](#_Toc14546_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc14546_WPSOffice_Level2)

[8.3质量事故记录](#_Toc30252_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc30252_WPSOffice_Level2)

[8.4紧急措施](#_Toc27835_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc27835_WPSOffice_Level2)

[8.5事故的调查](#_Toc7911_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc7911_WPSOffice_Level2)

[8.6事故的处理](#_Toc8645_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc8645_WPSOffice_Level2)

[8.7承包人的合同责任](#_Toc31797_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc31797_WPSOffice_Level2)

**1.工程质量控制的依据**

1.1工程质量控制的基本依据

1、国家或国家部门颁发的法律与行政法规；

2、国家或国家部门、中线局颁发的技术规程、规范、质量检验标准及质量检验办法；

3、经北京东润洁源投资有限公司批准并签发实施的技术文件与相关规定。

4、工程承建合同文件及其技术条款与技术规范；

5、经监理批准并签发实施的设计图纸与设计技术要求；

6、本公司的《质量手册》、《控制程序》、《作业指导书》 ；

1.2工程质量控制标准的补充

1、合同工程实施过程中，国家或国家部门颁发新的技术标准替代了原技术标准，从新标准生效之日起，依据新标准执行；

2、当合同文件规定的技术标准低于国家或国家部门颁发的强制性技术标准时，应按国家或国家部门颁发的强制性技术标准执行；

3、当国家或国家部门颁发的技术标准（包括推荐标准和强制性标准）低于合同文件规定的技术标准时，按合同技术标准执行；

4、监理依照工程承建合同文件规定，在征得发包人批准后，对工程质量控制所执行的合同技术标准与质量检验方法进行补充、修改与调整。

**2、质量控制**

2.1质量控制目标：

工程质量等级达到《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T 5161-2018）优良标准，无较大以上质量事故。

2.2主要职责：

总监

总监代表

资料员

安全监理工程师

土建监理工程师

机电监理工程师

### 项目监理机构及主要人员工作职责

1)总监理工程师职责:

确定永靖十四五盐锅峡光伏发电项目

A.监理项目部（以下简称监理部）人员的分工和岗位职责。

B.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。

C.审查分包单位的资质，并提出审查意见。

D.检查、监督和考评监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。

E.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。

F.审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。

G.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。

H.审查和处理工程变更。

I.主持或参与工程质量事故的调查。

J.主持重大技术问题的研讨。

K.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。

L.组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

M,审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。

N.主持整理工程项目的监理资料。

* + - * 1. 2)执行总监理工程师职责

A.负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

B.按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

C.定期不定期地向总监理工程师汇报项目监理机构的工作情况及出现的问题。

* + - * 1. D.专业监理工程师主要职责

E.参与编写本专业的监理实施细则。

F.负责本专业监理工作的具体实施。

G.组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监提出建议。

H.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总提交审查意见。

I.负责组织本专业分项工程及隐蔽工程的验收。

J.定期向总监或部门负责人提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总汇报和请示。

K.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。

L.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。

M.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。

N.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

O.落实“一岗双责”，负责本专业现场监理工作。

P.完成上级委托的其它工作。

* + - * 1. 3)安全监理工程师主要职责

A.在总监的授权范围内开展工程安全、水保、环保与文明施工监理工作并定期向总监汇报。

B.定期向常州正衡监理公司及业主相关部门汇报监理部安全生产管理工作情况。

C.具体开展国家有关安全的法律、法规、规章、规程和总公司、常州正衡监理公司关于安全管理制度等文件的收集、整理，及内部安全宣贯和培训工作。

D.参与编制《监理规划》，组织编写《安全监理实施细则》《水保、环保监理实施细则》。

E.参与施工组织设计、方案、计划的审查，组织施工单位申报的有关安全生产管理的计划、措施、方案和报告等文件的审查，并提出监理意见。

F.负责审查施工单位安全生产保障体系的建立情况并督促其正常运转。

G.定期、不定期组织安全专项检查，检查专业监理、施工单位的安全管理情况、现场安全防护措施情况和现场施工行为，并提出监理要求。对施工现场存在的安全隐患提出监理意见并督促施工单位改正。

H.组织召开安全月例会，总结评述施工安全生产情况并编写安全专项会议纪要。

I.做好现场安全监督检查工作，填写安全监理记录。

J.建立安全管理台帐和档案。保证安全类档案资料的完整、完好，项目监理工作完成后及时向监理部移交安全档案资料。

K.参加安全事故调查，提出监理意见并督促施工单位整改。

L.做好较大安全事故、防洪抢险等突发事件的联络与记录工作，并督促施工单位整改落实。

M.落实总监、副总监（总监代表）委托的其它工作。

5）确保监理工作严格按照质量控制体系的要求有效运行，控制监理工作的服务质量，从而保证监理工作的效果，使业主满意。

6）根据监理部质量控制体系的运行情况，不断提出纠正或预防措施。对质量控制体系进行持续改进，不断提高质量管理水平和质量保证能力，为业主提供满意的监理服务。

7）检查督促监理部各职能部门以及各监理组严格按照监理部质量控制体系的各项规定和制度、规范地进行监理工作。做到工作井然有序、有条不紊，不能因为各种人为因素（如人员的变更），而影响监理工作的质量。

8）制定切实可行的操作程序，督促监理部工作人员严格按工作程序进行监理工作，从程序上规范监理部的各项工作，明确各环节工作内容和相关部门质量责任，将每项质量相关工作明确到部门，明确到人员岗位，制定纠正和预防措施，坚决杜绝不合格服务的发生。

9) 督促承包人建立健全质量保证体系，并监督其贯彻执行，要求承包人遵守合同文件和技术规范的要求，严格控制其施工工艺和施工程序，确保承包人在施工中严格按照其质量体系文件要求进行质量控制，防止质量事故发生。

2.3 质量管理的内容

1、对监理工程项目的构成进行划分（单位工程、分部工程、分项工程等），并按施工程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及对其应采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

2、监理人必须建立自身的质量监控体系，配备质量监理工程师负责质量控制工作。

3、核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；审批施工单位拟实施本工程的施工工艺方案及主要方法；审核签发施工图纸。

4、检查督促施工单位建立健全质量保证体系，并能切实发挥作用，督促施工单位进行全面质量管理工作。

5、组织向施工单位移交与合同项目有关的测量控制网点；审查施工承包单位提交的测量实施报告，其内容应包括测量人员、资质、测量仪器及其它设备配备、测量工作规程、合同项目施测方案、测量点保护等；审查施工承包单位引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样放点成果，并进行的复测。

6、审查批准施工单位自检的试验室或委托试验的试验室，审查内容主要有试验室资质、设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其它设备的配备、试验室人员的构成、上岗资质及素质、试验室的工作规程规章制度等。

7、审查批准施工单位按合同规定进行的原材料检验和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数的试验；审查批准各项试验提出的施工质量控制措施；审查批准有关施工质量的各项试验检测成果，并进行一定数量的抽样检测试验。

8、审查进场工程材料的质量证明文件及施工单位按有关规定进行的试验检测结果。监理人也应进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工，且应限期清理出场。

9、检查施工前的其它各项准备工作是否完备（如图纸供应、水电供应、道路、场地、施工组织、施工机械以及其它环境）。

10、对施工质量进行全过程全面的监督管理。在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式（24小时值班制度），对发现的可能影响施工质量的问题及时指令施工单位采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

11、建立监理人的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的实验和检测工作。充分运用监理的质量检查签证的控制手段，对工程项目及时进行逐层次的逐项的（按单位工程、分部工程、分项工程等区分）施工质量检查签证和施工质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部、分项工程的检查验收工作。

12、做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录像。

13、组织并主持定期或不定期的质量分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

14、协助发包人或有关部门组织进行的重要阶段验收、中间验收、单位工程验收、以及合同项目竣（交）工验收，监理人应做好验收前的各项具体准备工作。

15、审查承包人提交的质量事故报告；对质量事故进行调查、提出处理意见，并监督质量事故的处理。

16、对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格，编制工程质量统计报表（年.季.月）报发包人。

2.4 质量管理措施

1、加强现场控制，监理人员深入现场，随时掌握工地施工动态；及时发现和解决工地上出现的一切问题（含质量、进度、安全等）。把握住自己监理项目的每一道工序。坚持做到“七不”即：材料、人力、机具、检测等准备不足不准动工；未经检验和试验的材料不准使用；未经批准的图纸和变更设计不得施工；未经批准的施工工艺不准采用；前道工序未检查验收，后道工序不准进行；不合格工程和手续不健全项目不予计量签证；未经计量的工程项目不予支付，特殊情况应经研究后特殊处理。

2、建立严格的现场质量登记和检查验收制度。为了掌握和控制工程质量，及时了解工程质量情况，除在监理工程师内部作好现场施工记录（监理日志）、各种监控图表、质量信息贮存以及发出各种指令的工作制度外，还应根据工程特点、各个单项工程技术要求、试验方法及施工工艺，编制各种质量登记和检验测测试表格提供承建单位使用，要求承建单位按照一定的规定程序进行检查验收、做到有章可循。

3、加强工序检查，严格检验基础工程质量。监理工程师在整个施工过程中的现场质量控制，主要包括对每一单项工程开工前的检查；施工中各工序的监督抽查和结束后的跟踪复查。一般情况下，监理人员对一般工程、部位不定时、不定点抽查；对隐藏工程主体混凝土和重要部位则应加强各工序的追踪检查，签证把关。 主体工程混凝土浇筑前，按合同及规范的规定，认真检查作业面的各项准备工作，包括基础清理、钢筋绑扎、模板支护及各种预埋的埋设等。检查工作分两部分进行，首先由承建单位自动“三检”，监理工程师复检。监理人员如果发现不合格有权要求及时改正和补救。

4、坚持质量标准。招标文件中的技术规范是技术性的法律文件，它明确地提出了各项工程包括从材料到成品整个过程的具体要求。承建单位应严格按照技术规范施工，监理工程师应始终坚持对质量要求的高标准，决不能降低技术规范要求。对己出现的质量问题，监理工程师应坚决纠正，凡能采用补救措施，积极帮助承建单位及时进行补救工作；对于较重大的质量问题，则应坚持原则，该返工的返工，该补强的补强，不怕推倒重来。

**3.工程项目划分及开工申报**

3.1工程项目划分

工程项目划分由施工单位根据施工部署提出初步方案，报监理审核，按监理审核意见修改后，由监理部组织业主、质量监督站、监理、施工单位召开项目划分专题讨论会形成会议纪要，根据会议纪要再次修改后报质量监督站批准。工程开工申报及施工质量检查与评定，按单位工程、分部工程、分项工程三级划分。

3.2单位工程开工申报

承包人在单位工程开工前28天内，将施工组织设计报送监理批准，并据已批准文件向监理申请单位工程开工。

3.3分部工程开工申报

分部工程开工承包人必须按工程承建合同文件和相应工程项目监理细则规定的程序、期限与要求，编报施工作业措施计划。并据监理的批准文件申请分部工程开工许可证。

3.4分项工程的开工（开仓）申请

分项工程开工，承包人依照工程承建合同文件规定和监理细则文件要求，向监理申报分项工程开工（开仓）签证，并以此作为工程计量及支付申报的依据。 下序分项工程的开工（开仓），由承包人质检部门凭上序工程《施工质量终检合格证》和《分项工程质量评定表》向监理申办开工（开仓）签证，联检分项工程的开工或开仓，还需附《施工质量联合检验合格证》。 凡需要进行地质编录或竣工地形测绘的，在工程开工前，还必须同时具备该项工作完成的签证记录。 为有利于工程施工的紧凑进行，对于开工准备就绪，并且工程开工不影响地质编录或测绘工作完成的。经承包人申报，监理工程师在上序分项工程检验合格的同时，签发下序分项工程开工（开仓）签证。

3.5分项工程开工签证过程的责任

承包人开工（开仓）申报后，因抽查或联检不合格、造成开工（开仓）延误以及由此所造成的损失，由承包人承担合同责任。监理接到承包人开工（开仓）申报后，无正当理由在规定时间内未进行抽检或组织联检验收的，承包人质检部门可自行完成上述工作，并在认定质量检验合格后签发开工（开仓）证，报监理确认。 若监理事后发出通知，坚持要求停工或挖开复检，承包人应予执行。但是，若停工或挖开检验的结果表明工程质量符合要求，则由此所发生的费用计入合同支付、若停工或挖开检验的结果表明工程质量不符合要求，则由此引起的损失与合同责任由承包人负责。

如果承包人在未申报或未完成前一分项工程质量检验评定之前向监理申报开工（开仓），事后因完成相应分项工程质量检验评定及认证所引起的损失和合同责任，由承包人承担。

**4.工程质量控制程序**

4.1质量标准的确定

监理工程师要熟悉合同工程项目设计图纸、设计技术要求、合同技术条件、工程质量评定标准与检验方法，并严格执行。 监理结合工程施工进展，依据实际地质条件、地形条件和现场施工条件，根据工程承建合同文件规定，及时对技术要求与质量标准进行补充、修改和优化调整。

4.2质量控制措施的制定

工程项目开工前，监理部结合监理质量体系的编制，完成工程质量控制措施的制定，通过对本工程项目特点、施工条件和影响工程质量因素的分析与预控措施的研究，提出工程质量管理点、工程质量控制工作流程、重点或关键部位质量控制点完善监理细则文件的编制，并在监理过程中贯彻和落实。

监理检查督促承包人是否依据ISO9000系列标准。建立健全适合于本工程的质量保证体系，并能切实发挥作用，并督促承包人进行全面质量管理工作。

4.3设计文件的批准

招标图纸不能作为工程实施的依据，承包人应按经监理批准并签发承包人实施的施工图纸与技术要求施工。监理做好施工图纸的审查，及时发现、纠正施工图纸中存在的图面缺陷和差错、对于施工图纸中与招标图纸和合同技术条件中的重大偏离的合理性，召开专题协调会议予以审议、分析、研究和澄清。

施工过程中监理或承包人可以根据现场地形、地质与施工条件变化提出优化设计建议，提交设计单位研究。必须对设计图纸进行重大技术修改或变更的，通过监理提出，由设计单位研究采纳后进行。

4.4设计技术交底

监理在工程项目开工前，协助发包人组织设计单位进行设计技术交底，使承包人明确设计意图、技术标准和技术要求。

4.5施工措施计划的申报与批准

工程项目开工前，承包人依据工程承建合同文件规定和施工总进度计划安排，结合现场施工条件和设计图纸要求完成申报开工项目施工措施计划的编制并报送监理批准。 对单项工程施工措施计划，监理着重审查其施工方案、程序和工艺对工程质量的影响，并在通过审查和批准后督促承包人落实和实施。

4.6施工准备检查

单项工程开工前，监理做好承包人施工准备的检查并做好记录。施工准备检查的主要内容包括：

1、必需的生产性试验已经完成，用于施工实施的各种参数选择（碾压参数、混凝土配合比等）己报经批准；

2、设计或安装图纸、施工技术与作业规程规范、技术检验标准，施工措施计划等技术交底已经进行；

3、主要施工机械、设备配置，劳动组织与技工配备已经完成；

4、开工所必需的材料、构件、工程设备到位，经检验合格并能满足计划施工时段连续施工的需要；

5、施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪；

6、场地平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求；

7、施工管理、施工安全、施工环境保护和质量保证措施落实。

4.7发布单项工程开工令

施工准备查验合格或认定施工准备工作不影响工程施工进展后，监理及时签发单位工程或分部分项工程开工指令，并在开工后对施工准备不足部分督促承包人尽速完善。

**5.施工过程质量控制**

5.1督促承包人按章作业

监理督促承包人严格遵守合同技术条件、施工技术规程规定和工程质量标准接报经批准的施工措施计划中确定的施工工艺、措施和施工程序，按章作业，文明施工。

5.2加强施工资源投入检查

监理加强对承包人检验、测量和承担技术工种作业人员的技术资质，以及施工过程中施工设备、材料等的检查，以保证施工过程中人力、物力等施工资源投入满足工程质量控制要

求。

5.3监理工程师的现场监督

施工过程中，监理工程师加强现场动态跟踪控制，以分项工程为基础、以工序控制为重点，进行全过程跟踪监督。在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序采取“旁站监理”的方式（或24小时值班制度），加强对操作质量的巡视检查、对违章操作、不符合质量要求的要及时纠正。对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。以防患于未然。推进工程施工的顺利进展。

5.4监理工程师的现场指令权

在施工过程中，为确保工程质量，监理工程师有权按工程承建合同文件规定做出指示：

1、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，包括进入现场、制造加工地点察看、查阅施工纪录，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，并要求承包人提供试验和检测成果；

2、指示承包人停止不正当的或可能对工程质量、安全造成损害的施工（包括试验、检测）工艺、措施、工序、作业方式，以及其他各种违章作业行为；

3、指示承包人停止不合格材料、设备、设施的安装与使用并予以更换；

4、指示承包人对不合格工序采取补工或返工处理；

5、禁止工程转包。也拒绝违反工程承建合同规定的分包；

6、建议、要求直至指令承包人对施工质量管理中严重失察、失职、玩忽职守、伪造记录和检测资料，或造成质量事故的责任人员予以警告、处罚、撤换、直至责令退场：

7、指令多次严重违反作业规程，经指出后仍无明显改进的作业班、组、队停工整顿、撤换、直至责令退场；

8、指示承包人按合同要求对完建工程继续予以养护、维护、照管和进行缺陷修复；

9、行使工程承建合同文件授予的其他指令权。

5.5工程质量缺陷处理程序

1、在施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求的质量缺陷问题，承包人应立即向监理报告监理要以工程质量缺陷备案。

2、对于工程质量缺陷，承包人及时查明范围和数量，分析变化的原因提出质量缺陷修复和处理措施，报监理审批。

3、承包人要按照监理批准的工程质量缺陷处理方案和措施对缺陷进行处理。工程质量缺陷处理完成后，监理组织各工程参见单位对质量缺陷处理情况进行检查验收。

4、工程施工质量缺陷备案表应包括以下内容：

①质量缺陷产生的部位（主要注明具体部位，缺陷描述并附示意图）

②质量缺陷产生的主要原因


③对工程的安全性、使用功能和运用影响分析

④处理方案、或不处理原因分析

⑤保留意见


⑥参见单位和主要人员

5、质量缺陷备案表内容应真实、准确、完整，个工程参建单位代表在质量缺陷备案表上签字，工程质量缺陷备案表要及时报工程质量监督机构备案。

5.6工程质量事故处理方案审核监理工作程序

↓↓

↓



5.7质量记录与报告

监理工程师在完善自身现场监理记录的同时，督促承包人做好施工记录，对每班出现的质量的问题、处理经过及遗留问题，在现场交接班记录或现场调度记录上详细写明，并由值班负责人签署，为避免引发合同纠纷，对于隐蔽工程详细记录施工和质量检查情况，必要时照相或取原状样品保存。

监理督促承包人根据工程承建合同有关规定和监理的要求，提交竣工地形图，地质编录以及必要的的摄影、摄像、取样和试验报告等资料。

监理对工程质量进行经常性的分析，并定期得出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计表（年、季月）报发包人。

**6.工程质量检验**

充分运用监理的质量检查签证的控制手段，对工程项目及时进行逐层次的逐项的（按分项工程、分部工程、单位工程等划分）施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部工程的检查验收工作。

6.1一般规定

工程质量检验按单位工程、分部工程和分项工程三级进行。 不合格分项工程必须经返工或补工合格并取得监理工程师认证后，方准于进入下道工序或后序分项工程开工。

6.2分项工程质量检验和质量等级评定

分项工程质量检验和质量等级评定、依据《风力发电基本建设分项工程质量等级评定标准》

执行，工程承建合同文件技术规范有特别或更严格要求的，按其要求或规定的标准执行。

一般分项工程检验和质量等级评定，由承包人的质检部门组织进行，并报监理工程师签证确认。属于重要的部位的隐蔽工程承包人在自检合格的基础上报监理机构，由发包人或监理组织施工、设计、监理、地质等各方代表联合检查评定。

6.3分部工程质量检验

分部工程质量检验在所有分项工程完工，经分项工程质量检验合格后进行。 必须进行中间或阶段验收的工程项目，工程验收在应完工的分部工程或其部分工程完工并经质量检验合格的基础上进行。

6.4建立三级质量检验制度

施工过程中，监理工程师督促承包人实行初检、复检、终检三级检验。以及施工作业班组之间的自检、互检、交接班检查制度。

6.5监理机构的独立检验与测量

监理按建设监理合同文件规定建立独立的工程质量检验与工程测量机构，对工程质量实行承包人自检和监理机构抽检的双向控制。 监理加强对施工过程中使用的材料、工艺、混凝土配合比以及相关施工参数等的检查，取样和性能检验并对承包人的试验室设备、仪器、人员资质进行检查和监督。

监理加强对施工控制间、建筑物轴线，以及建筑物体型尺寸，重要控制点高程等施工放线放样的校测或抽样复测，并配合验收审核测量成果。 监理的检验频率，要求达到监理合同规定的检验频率。

**7.金属结构安装质量检验**

7.1到货验收

监理要代表发包人对进场的金属结构构件及设备进行质量检验与到货验收，开箱检查验收必须在监理人员到场时进行。监理人员应核查与到货有关的质量保证资料和装箱单，对其规格、型号、数量、质量、进行确认和检查。并检查设备、仪器的存放仓库防雨、防尘及防磁等是否符合安全存放规定。

7.2审查金属结构安装总方案

审查在安装承包人进场后提出的金属结构安装调试总方案：包括金属结构安装总布置、总安装程序、总进度计划及人员和工器具、测量器具配置、主要部件和特殊部件安装的初步方案，以及拟采用的新技术、新工艺和质量安全保证措施，主要安装调试质量标准等。

7.3审查重点分项工程的安装工艺措施

对安装工艺比较复杂的重点分项工程，安装前应做安装工艺措施，并报监理工程师审批后才能施工。

7.4预埋件的检查

金属结构件的很多零件在土建混凝土浇筑前需要预先埋设或预留孔洞或预留二期混凝土部位。监理工程师要协调土建施工及安装预埋工作，设备安装前应先对基础与预埋件的位置、尺寸及高程（水平）进行检查。对存在问题进行及时处理。安装单位在预埋预留合格后提出自检报告送监理工程师进行复检，然后才能浇筑混凝土。

7.5大件吊装安装质量检查

对于金属结构等重大部件的吊装安装，如闸门、启闭机大件吊装等部件吊装，安装单位应向监理人报进单项安装工艺措施，包括安装方法、测量工具与仪器的名称和精度、理工程师应对大件吊、安装过程进行跟踪监理。

7.6 大体积混凝土检查

1）混凝土分项工程控制要点及目标。

2）按进场水泥生产厂家、等级、品种、批号、进场批次（≤200吨）检查产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。检查砼外加剂的合格证、使用说明书。

3）按≤600吨一批检查各规格砂、石的复试报告。

4）检查各级别砼设计配比单及配制。

5）见证留置砼强度试块、同条件养护拆模试块。强度试块留置符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》相关规定；同条件养护试块留置符合施工技术方案要求。

6）检查施工缝的留置位置和施工缝的处理。施工缝的留置位置应符合设计和施工技术方案；施工缝的处理应符合施工技术方案要求。

7）检查砼的养护及措施。砼养护应符合施工技术方案要求。

7.7过程检验和试验的检查

督促安装承包人按照国家及行业主管部门颁布的安装和试验规程进行设备的调试和安装质量的检验，必要时监理工程师可要求抽检和复核。

7.8启动试运行方案审查

审查闸门和启闭机的调试程序、启动试运行程序、操作规程。并参加启动试运行，审查试运行记录和试运行情况报告做出对工程设备能否安全稳定运行的评价。

**8.施工质量事故处理**

8.1施工质量事故

由于施工、材料、设备安装等原因造成工程质量不符合技术规程规范和合同规定的质量标准，导致影响工程使用寿命和正常运行，因此需返工或采取补救措施的，均应认定为工程施工质量事故。

8.2施工质量事故报告

质量事故发生后，承包人应立即向发包人和监理报告同时按隶属关系报上级部门。监理督促承包人： 在事故发生后1天内报告事故概况，7天内报告事故事故原因初步判断等）；处理超过两个月的，应逐步报告事情的处理进展情况。

8.3质量事故记录

监理督促承包人对事故经过作好记录，并根据需要对事故现场进行摄像。为事故调查、处理提供依据。

8.4紧急措施

当质量事故危及施工安全，或不立即采取措施会使事态进一步扩大甚至危及工程安全时，应立即停止施工，采取临时或紧急措施进行防护。与此同时，会同有关单位研究并提出处理方案和措施报发包人或由发包人授权监理批准后实施。

8.5事故的调查

1、一般事故由发包人或由发包人指令监理负责调查；

2、较大以上事故由业负责组织进行调查。

8.6事故的处理

1、一般事故的处理方案，由造成事故的责任单位提出、报监理批准后实施；

2、较大事故的处理方案，由造成事故的责任单位提出（必要时发包人可委托设计单位提出），报监理审查、发包人批准后实施；

3、重大及特大事故的处理方案，由发包人委托设计单位提出，发包人组织专家组审查批准后实施。

8.7承包人的合同责任

发生工程施工质量事故造成损失的，由承包人承担合同责任。质量事故中出现人身伤亡事故的，按国家或国家部门有关施工安全行政法规文件规定执行。

施工过程中或发生工程质量事故，并有下列行为，监理应认定承包人违约：

1、施工中粗制滥造、偷工减料、伪造记录的；

2、在工程质量检查验收中，提供虚假资料的；

3、发现工程事故隐瞒不报或谎报的；

4、对按规定进行质量检查、事故调查设置障碍的；

5、在履行职责玩忽职守的；

6、其他严重违犯工程承建合同文件或国家及国家部门有关质量管理规定的。

**常州正衡电力工程监理有限公司**

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理部

**2023年09月**