表B.1 监理工作联系单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：**07**

|  |
| --- |
| 致： 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司 单位  主题：  **关于消弧线圈设备基础的事宜**  内容：  贵公司在进行消弧线圈施工时，混凝土基础模板长度只有4900mm，与图纸不符，请整改完毕后再进行混凝土浇筑！  项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  日 期： 2014年10月28日 |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。