监理工作联系单

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：**11**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位主题： **关于资料报审、材料报验的事宜**内容：贵公司于2014年10月底进场施工，从11月3日参与首次工地例会开始，多次要求贵公司提供工程资料，截止目前，工程资料无任何报审、进场材料无任何报验。特发此联系单，要求贵公司做到以下几点：1. 工程前期资料，务必于2014年12月28日前完成报审。
2. 已进场材料、构配件报验工作务必于2014年12月28日前完成报验。
3. 施工资料（已完成施工、进行中的）务必于2014年12月28日前完成报审。
4. 已进场材料，需要送检的，务必于2014年12月28日前完成取样送检工作。

送检计划参考如下：砂石、水泥、石子、砼配合比设计单、试块28天强度报告、地脚螺栓和插入式角钢钢材复试报告、钢筋复试报告、钢筋单(双)面焊接复试报告、防冻剂（早强剂）复试报告、铁塔复试报告、螺栓拉伸和剪切复试报告、钢绞线复试报告、导线和金具连接&压接综合拉力试验报告、地线和金具连接&压接综合拉力试验报告、地线抽检复试报告、各种绝缘子复试报告等。见证取样种类、数量以国家规范要求为准，未列出的请参照相关规范。所有试验需要提供检测单位资质证书复印件（盖红章）。项目监理机构（章）：总监**/**专监： 日 期： 2014年12月23日  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。