监理工作联系单

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：**14**

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 单位  主题：  **关于施工质量的事宜**  内容：  1、贵公司通讯光纤，从1号杆塔至克朗沟变电站采用的是8芯，无备用芯；请更改为有备用的16芯光纤。  2、贵公司施工资料，截至目前未报审、报验，请于本月31日前完成。  3、贵公司存在拖欠施工人员工资现象，导致工人气愤，甚至引起工人围堵项目部的情况，请贵公司马上解决拖欠支付工人工资情况，如以后再出现此类情况，造成的一切后果由贵方承担。  项目监理机构（章）：  总监**/**专监：  日 期： 2015年1月29日 |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。