**JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 编号：019

|  |
| --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部：    事由： 关于施工现场安全用电的相关事宜  内容： 监理在施工现场巡视中，发现35号B棚附近施工现场用电不规范，导线接  头没有按规范进行安全处理，甚至金属导线直接裸露在外面，给施工现场安全  用电带来很大隐患。为此，项目监理部要求施工方立即对上述情况予以整改，并  对施工现场所有用电器及导线的用电使用情况进行认真检查。如果再发现类似  情况，项目监理部将予以严重处罚。      监理项目部（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： 年 月 日 |

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。