JXMB5

监理工作联系单

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目         编号：020

致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部： - 事由：关于46A棚钢构安装整改的相关事宜 - 内容：监理在施工现场巡视中，发现46号A棚南侧1主钢柱、防风柱螺栓未连接。 项目监理部要求施工单位予以整改。 - 并要求总包单位对前期41个A棚钢构，再次进行检查。发现类似情况同时予以整改。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。