表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-AQJL-01

致： 华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司 主题：关于一标段进场预制管桩吊装作业安全问题； 内容：监理在对一标段进场的预制管桩吊装作业检查时发现； 1.施工单位没有事先制定专项吊装施工方案及方案报审。 2.现场管桩吊装时没有使用专业起吊设备。 3.现场作业人员安全意识淡薄，没有佩戴安全帽，没有统一指挥。 现要求承包单位落实上述问题，杜绝此类问题的发生。 抄送：业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。