表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-AQJL-02

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司 中国水利水电第十二工程局有限公司 主题：关于施工现场安全问题； 内容：监理在对施工现场安全检查时发现以下问题； 1.两个标段都存在外访人员安全帽佩戴差问题，特别集中在送货司机和参观人员。 2.现场焊接、切割等带电设备没有有效接地。 3.临时变压器下面接线杂乱。 现要求承包单位落实上述问题整改，杜绝此类问题的发生。 抄送：业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  5  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。