表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-ZLJL-03

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司；中国水利水电第十二工程局有限公司 主题：关于管桩施工过程中发现的质量问题； 内容：近期对现场管桩施工过程中检查发现有使用不合格管桩现象，施工单位没有做到自检 自查，凡是管桩本身有桩身破损、端板不平、套箍变形移位、桩头桩身漏浆等质量不 良情况的，禁止使用，否则监理将不予验收。 抄送：业主； 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  5  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。