表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-ZLJL-07

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司 主题：关于一标段管桩施工一直存在的问题； 内容： - 1.对FZ01桩基工程进行验收时发现，存在管桩偏差严重超出设计允许偏差范围，现要求现场项目管理人员加强对管桩施工单位的质量管理，对其他阵区已完成施工管桩进行自检自查，对不合格的进行纠偏整改。 - 2.现场施工人员质量观念不强，对桩基引孔、管桩施工的平面位移、标高、垂直度控制松懈，导致偏差过大，对后续支架、组件安装，乃至于整个工程质量带来致命的影响。现要求施工单位现场管理人员，加强思想教育，提高质量意识。 - 3.对于不合格桩基施工阵区，监理将不予验收。 抄送：各参建单位； 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式  5  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。