表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-ZLJL-13

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 主题：2015.05.21业主单位检查工地时指出的问题； 内容：1.施工场地道路边上和综合楼屋顶有许多施工垃圾没有清理； 2.场区有的逆变器、转接箱离地距离太近，电缆搭在地面上； 3.FZ07少量阵列组件离地高度太矮，高低差地块没有放坡处理； 4.场区内剩余组件没有运至堆场统一保管； 5.综合楼窗户没有安装纱窗，一楼走廊东侧门和二楼会议室阳台门没有安装门锁。 请贵单位落实上述问题处理。 抄送：业主； 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

逆变器、转接箱离地距离太近，      场区内剩余组件没有运至堆场统一保管

电缆搭在地面上

施工场地道路边上施工垃圾没有清理  阵列组件离地高度太矮

高低差地块没有放坡处理