常州正衡电力工程监理有限公司工作联系单

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目 编号：HAHZ-B1-02

致： 江苏精亚机电工程有限公司 主题：关于现场物资材料供应和施工图纸。 内容：1.在今天的监理施工例会中获悉，施工人员提出因部分材料供应不足，出现停工现象，从而影响整个项目进度。 2：在现场施工中出现多次施工图变动（电气施工图）。 此以上状况，我们要求江苏精亚机电工程有限公司： 1：及时补充所缺少的材料。 .2：提供最终版电气施工图。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 谢冬林 日 期： 2014-12-11

填报说明：

本表一式  3 份，由项目监理机构填写。