常州正衡电力工程监理有限公司工作联系单

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目  编号：HAHZ-004

致： 江苏精亚机电工程有限公司 主题：关于宇天港玻组件安装出现的问题。 内容：1.已经安装的组件出现玻璃表面划痕。 2.现场看到工人安装中压块时用7字形扳手造成两块组件中间成圆形划痕。（被我监理人员及时制止） 3.已经安装的组件有脚印，有踩踏的痕迹。 我们要求江苏精亚机电工程有限公司： 针对以上情况，要求施工方立即改正，不要再出现类似现象！ 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 谢冬林 日 期： 2014-12-20

填报说明：

本表一式  3 份，由项目监理机构填写。