表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：淮安百隆实业5.03217WMp光伏发电项目       编号：HABLGF-JY-JL-002

致：江苏精亚机电工程有限公司淮安百隆项目部： 应该项目业主要求，现发此联系单主要明确一个事宜：关于淮安百隆实业厂区混凝土屋顶原有渗水情况的责任确认和尽快落实维修事宜。我监理部在施工监理工程中发现淮安百隆实业厂区混凝土屋顶存在原防水层夹层中有渗水现象，建设单位也给我方发了有关此方面存在渗水问题的函件。综合两方面的因素考虑，我方认为应督促贵方抓紧时间与淮安百隆实业厂方尽快明确原有厂区混凝土屋顶（该光伏发电项目应施工作业点）渗水责任，落实维修事宜，不能因此耽误施工进度，为淮安百隆实业5.03217WMp光伏发电项目的施工顺利进行提供必要的保证。 此致 项目监理机构（章）： 总监代表： 戚 平 日期： 2014年12月24日

本表一式 肆 份，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。