工程联系单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目      编号：C.0.1 2 －　002

| 事由 | 关于组件安装质量的事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司 内容： 对于目前已装的1440片组件，我们发现许多组件螺丝已上，但是没上螺母，还有部分螺丝没有紧固到位。对于此情况，已经提醒过施工负责人，对方说螺丝以后还要紧固。但是这样会导致施工人员施工难度加大，而且不利于施工进度和质量。因此，我们建议出现这种情况，如果不整改完的话，后序组件停止安装。 发文单位（章）： 项目负责人（签字）： 2015年1月13日 |  |  |  |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |