工程联系单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目      编号：C.0.1 2 －　003

| 事由 | 关于组件安装质量的事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司 内容： 经2015年1月23日上午现场巡视，发现东边池塘孙伟组安装组件未垫弹垫，并且有部分螺母没有紧固到位，要求停止安装，把前面已安装的组件整改完之后，再继续施工。 同时要求西边池塘已安装的第一车组件一同整改。 发文单位（章）： 项目负责人（签字）： 2015年1月23日 |  |  |  |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |