工程联系单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目      编号：C.0.1 2 －　004

| 事由 | 关于对组件质量保护的事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司 内容： 于2015年3月2日上午现场巡视，发现施工人员在组件搬运及运输过程中，存在一系列的质量隐患(隐裂、损坏、划伤等)。要求施工方加强组件质量的保护，拟定一系列的保护措施，搬运、运输过程中要注意的事项以及下雨天的防护工作。如发现违规操作，组件经检测确认，存在质量问题，由贵公司承担一切后果。 发文单位（章）： 项目负责人（签字）： 2015年3月2日 |  |  |  |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |