JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南光伏并网电站中草药种植一体化20MWp工程          编号：003

致：山东汇丰能源科技有限公司 事由：关于控制打桩高度事宜 内容：1、施工单位打桩时必须严格按照图纸施工，做到整体（前后、左右）排列整齐、美观、高低适当。 2、由于项目工地的地势为西高东低、南高北低，打桩标高基点从西侧开始计量，第一根桩基准高度1.5米，该组其余管桩桩顶必须控制在同一个水平面上，第二组第一根管桩基准高度1.5米（考虑前后、左右排列整齐、美观的前提），第三组以此类推。 3、有特殊情况的地势，如小山丘（高地）的地形和洼地要因地制宜，也可以联系技术人员、业主和监理，共同研究根据实际情况控制管桩基准高度，以保证管桩整列的整体排列整齐、美观，基本符合图纸要求为准。 4、以上三点要求施工单位必须严格执行。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。