JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南光伏并网电站中草药种植一体化20MWp工程          编号：004

致：山东汇丰能源科技有限公司 事由：关于控制打桩方案事宜 内容： 施工现场桩基施工前总包单位牵头将现场自然标高提前进行测量汇总，总体按桩顶标高进行标高控制，原则上按照西高东低、南高北低的高度排列施工，不得出现中间局部高于或低于两侧桩顶标高呈波浪状的现象。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。