JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南力诺一期20MWp中草药种植一体化光伏项目110Kv并网线路        编号：10 （外线-2）

致：青岛钧德源电力成套设备有限公司 事由：关于单位资质、人员资质、进场材料报审的事宜 内容： 本110Kv并网线路工程已开始施工，有关资料请尽快提供： 1、单位资质、人员资质复印件。 2、各项工程施工方案（作业指导书）、检验批报验。 3、进场钢筋出厂合格证、试验检测报告。基础浇筑时，提供商砼出厂检 验合格证明。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 2015年 6 月17日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一

份，监理项目部一份。