JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南力诺一期20MWp中草药种植一体化光伏项目110kV并网线路      编号：015（外线-004）

致：青岛钧德源电力成套设备有限公司 事由：关于现场发现的质量问题 内容： 2015年8月27日经业主和监理现场巡查发现，有一处基坑超挖，且采取了不当处理措施（回填破碎岩石覆土）。现场已口头要求你部施工人员返工整改（不准回填，超挖部分混凝土浇筑）。再有类似情况发生，一经发现将视情况进行经济处罚，望你单位引起高度重视。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 8 月 28 日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。