JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：16(显通-001)

致：山东省显通安装有限公司 事由：关于现场安全文明施工隐患的事宜 内容： 今日设备基础垫层浇筑，现场检查发现以下安全问题： - 施工现场配电箱未进行接地保护、箱门未关、警示牌未悬挂； - 施工作业区域多人未带佩戴安全帽现场施工，吊车吊臂旋转范围内有无关人员随意走动； - 现场电线随意铺设，未采取任何覆盖措施，且接头连接周围有积水； 针对上述安全隐患问题，望你单位尽快抓紧落实整改，并加强施工人员安全教育，以保证工程安全顺利进行。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 2015 年 10 月5日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  一 份。