JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：17(显通-002)

致：山东省显通安装有限公司 事由：关于开工资料，进场材料报审的事宜 内容： 目前升压站基础工程已开始施工，你项目部以下相关资料未按建设工程有关规定上报监理部： 1、项目管理实施规划（施工组织设计）、各项施工管理制度和相应的施工方案(作业指导书)； 2、你单位资质、营业执照、税务登记、安全生产许可证； 3、施工质量验收及评定范围划分表、项目管理人员资质； 4、水泥合格证、出厂检测报告； 5、钢筋合格证、出厂检测报告、钢筋复试报告（所有规格）； 限你项目部3日内（2015年10月9日前）提供以上资料。 基础浇筑时、必需提供商混站资质、预拌混凝土出厂合格证、配合比通知单、混凝土开盘鉴定、试验报告(水泥、砂、参合料、外加剂)。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 2015 年 10 月6日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。