JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南力诺一期20MWp中草药种植一体化光伏项目110kV并网线路      编号：020（外线-005）

致：青岛钧德源电力成套设备有限公司 事由：关于现场发现的质量问题 内容： 2015年10月28日你公司项目部99号塔基础垫层施工存在质量问题，垫层厚度未符合设计要求，且垫层砂石比例未达标，现场已要求你公司项目部施工人员返工整改，再有类似情况发生，将进行经济处罚。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 10 月 29 日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。