JXMB5

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：023（显通-004）

致：山东省显通安装有限公司 事由：关于墙体砌筑的相关事宜 内容：我监理项目人员在现场巡视过程中犯先贵单位在现场综合楼墙体砌筑施工过程中存在下列问题: - 未对现场搅拌机操作人员进行技术交底； - 搅拌机旁未张贴现场所采用砂浆的配合比数据； - 现场砌筑施工采用的砂浆中水泥含量稀少，达不到设计图纸上的要求； - 墙体砌筑要严格按照规范要求留置马牙槎，放置拉结筋； 望贵项目部引起高度重视，抓紧落实整改到位。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期:2015 年 11 月 30 日

注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。