表C.0.1                  工作联系单

工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-TJ-013

致： 北京中康建设管理股份公司： 6月2日由业主牵头监理、总包三方对现场进行质量、安全、环境大检查，现将检查的问题通报如下； - 在东边路口的大广告牌拆除。 - 1区、2区、3区、4区、5区仍有支架组件未装。 - 逆变器设备基础槽钢没有进展，要求总包在本周内落实完成。 - 由于支架立柱不符合图纸要求至拉筋无法固定。 - 逆变房内地面不平，门口地面比设备地面高。 - 箱变吊装完成后立即修复围栏。 - 逆变房内的接地干线预留扁铁不符合要求。 - 35kv升压变设备固定立即完成。 - 9）组件划痕24块要放到指定的隔离区。 - 10）逆变房百页窗三天后到场，负责人陈国旭。 - 11）3#区域内倒运组件下面没有放木托，不符合工艺要求。由此所造成的后果由责任方承担。 12）场区内垃圾要立即清理。 13）光伏区域电缆敷设未进行审批，施工不符合要求，要求立即整改。 上述问题限5天内落实完成 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。