表C.0.1                  工作联系单

工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-TJ-016

致： 北京中康建设管理股份公司： 关于隆化步古沟镇20MW光伏发电项目电缆沟开挖及敷设的验收工作：电缆沟验收要根据图纸要求，总包在开挖电缆沟时要达到： - 电缆沟敷设要符合图纸要求，电缆沟经过验收后方可敷设电缆。 - 电缆敷设完成，由总包进行自检，自检合格后，报至监理、业主进行共同验收。验收合格后方可进入到下道工序。 - 电缆敷设前铺设细沙或软土厚度100mm。 - 电缆敷设后铺沙或软土厚度100mm进行盖砖。铺软土盖砖要符合图纸要求，由监理及甲方共同验收合格后，方可回填。软土中不得有石块，如发现有石块的将每次罚款一万元。 希总包认真对待落实，本联系单作为今后的验收依据。若不执行，一切后果由总包承担。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。