表C.0.1                  工作联系单

工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-AQ-002

致： 北京中康建设管理股份公司： 事由： 关于安全事宜 内容： 1、监理工程师联络施工单位：1区-10区范围内的电杆倾斜厉害，有倾倒的危险，为避免发生伤害事故，要求施工单位立即整改，加固扶正。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。