表C.0.1                  工作联系单

工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-TJ-003

致： 北京中康建设管理股份公司： 事由： 关于拧桩质量事宜 内容： 1、监理工程师联络施工单位：现场巡视中发现，三区至十区部分桩拧桩不到位，现要求施工单位在四月七日内及时整改，拔桩重新打洞，桩一定要拧到位。四月八日重新复查。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。