表C.0.1                  工作联系单

工程名称：隆化步古沟镇20MW光伏电站项目           编号：C.0.1-TJ-009

致： 北京中康建设管理股份公司： 事由： - 支架、组件现已大面积施工，5月11日监理在现场巡检中发现，1-5区的支架及组件正在安装过程中有螺栓松动现象，如不加强对安装人员的宣传力度，等大面积安装好将难以返工，也给验收带来一定的难度，要求总包在两日内对松动螺丝全部进行复查整改，并进行一次技能培训。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。