**监理工作联系单**

工程名称： 潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目 编号：CZZHJL-004

|  |
| --- |
| 致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司项目部：主题： 项目安全事宜内容： 安全是保证施工正常进行的一个重大前提，对于现场的安全管理尤为重要。现对现场施工安全提出以下几点要求：1. 现场必须配备专门的安全员，对现场进行不间断的巡查；
2. 现场安全施工资料必须真实、准确的填写，包括现场巡检记录、应急预案、用电、用火检查等；
3. 现场必须配备专门的安全灭火设施，包括灭火器、消防斧、灭火沙等；
4. 涉及到用电方面的技术，必须由专门电工施工，并且须具备电工证；
5. 配电箱、电焊机、切割机等大型机械作业，必须具有可靠的接地。

抄送业主项目监理机构（章）：总监理工程师（代表）： 日 期：  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。