监理联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目     编CZZHJL-005

致：天恩荣辉业主项目部，山东电建三公司 事由：桩基础外观质量检查的通知； - 根据2015年7月15日监理例会的要求；针对各区域桩基础外观质量进行检查，请你单位派人参加，具体时间安排如下： - 1. 1#区域7月20,21号，两个半天； - 2. 3#区域7月22,23号，两个半天； - 3. 4#区域7月22,23号，两个半天； - 4. 5#区域7月22,23号，两个半天； - 5. 7#区域7月24,25号，两个半天； - 6. 8#区域7月26,27号，两个半天。 根据（建筑地基基础工程施工验收规范）GB50202-2002 的要求；每个方阵区域检查的数量不少于20-30%。 根据（光伏发电站的施工规范）GB50794-2012D的要求；支架基础预埋螺栓允许偏差正20.0mm，轴线偏差2mm的要求进行检查。 外观质量检查根据混凝土施工验收规范的相关规定执行。要求山东电建三公司首先自检合格后通知监理及业主再进行检查验收。 项目监理机构 _________________ 专业监理工程师 __________________ 总/副总监理工程师 __________________ 日期 __________________