**监理工作联系单**

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目 编CZZHJL-006

|  |
| --- |
| 致：山东电建三公司  事由：进场材料验收的问题；  1. 根据目前支架陆续进场，品种多，规格不一样，在进场时发现，厂家没有带产品合格证，材质证明，检查时尺寸与设计图纸不一样，无法验收。  2. 要求你单位自检，厂家的尺寸与设计的尺寸进行核查，无问题时通知监理业主进行验收，业主，监理检查验收时如果没有产品合格证，材质证明将不于验收。  3. 如果以上两个问题得不到落实，业主监理视认为不合格产品，不得在本工程上使用。  4. 请你们准备一些必备的检测设备，方便验收。    项目监理机构 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  专业监理工程师 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  总/副总监理工程师 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |