监理工程师联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-008

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于加强现场成品保护的问题； 内容；你单位目前大批量的物资需要进入现场，分散在各个区域，因此要求你单位加强成品的保护，根据前几天的成品保护情况看现要求如下； 1.对支架下面应用木头垫起来放平。 2.对组件存放；存放较平的地面上，地面做好排水沟，排水顺畅，地面不允许有积水，组件上面及周围用防水物覆盖好，不允许有雨水渗漏在包装上。 3.电气的设备的存放；要求四周及上面，用好的防雨布封闭式的覆盖。 各区域要有专人看护，到的货物要及时覆盖，上面及四周围用绳子或者其他的东西绑扎好压紧，防止刮风刮开。 所以业主监理请你单位责任落实到位，确实做好成品保护工作，以后业主监理不在提醒，在下雨天进行检查发现覆盖不到位的，有雨水渗漏在包装上的，有水泡的，有排水不到位将进行经济考核。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日