监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-009

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：光伏板的色差问题； 你单位施工的潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目7#地的7-1组件开箱安装时发现存在有明显色差，根据潍坊天恩荣辉260WP多晶硅太阳组件采购招标文件（技术部分）2.1，2条外观第3小条的要求；（组件的电池表面颜色均匀，无明显色差），的规定请你单位根据技术文件的相关规定真对组件出现色差的问题拿出解决的意见，意见没有统一以前要求停止安装，本联系单要求回复。 项目监理机构 ______________ 总/副总监理工程师 _ _ 日 期 __