监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-011

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：关于接地沟深度； 经现场巡视检查时发现在挖接地沟，深度达不到设计要求，请总包方在敷设扁铁 前自检一次，对深度不符合设计要求的加以整改。 项目监理机构 ： 总/专业监理工程师： 日 期 ：