监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-016

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部 事由：关于质量问题： 接总包方通知于今日 （9月23日）对1#区域接地进行验收，经现场检验后发现以下几点问题： 1）部分区域没有经过验收就已经回填。 2）不按规范回填。 3）箱变基础接地极未达到设计要求。 针对以上问题请尽快进行整改，并加强对施工队的管理。 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位