监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-017

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部 事由：关于二次灌浆的问题： 现阶段二次灌浆开始，要求总包方在二次灌浆时做到以下几点： 1）对到货的灌浆料进行复检，复检合格后方可使用。 2）在灌浆前对桩基要进行凿毛并清理干净。 3）灌浆前一天要对桩基湿润。 4）一定要在监理验收合格后才允许灌浆。 针对以上问题请尽快进行落实。 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位