监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-019

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部 1）天气逐渐转冷，要求总包抓紧时间对支架进行调整，并通知监理方验合格后，进行二次灌浆。 2）开关站户外变压器散热片有色差。请总包尽快处理。 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位