监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-020

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部 - 现场检查发现汇集线路混凝土保护帽未按图施工。 - 二次灌浆养护不到位。 - 高压电缆桥架毛刺，套管口毛刺仍未处理。 - 6#条基浇筑前模板未清理。 - 汇集线路施工进度缓慢。 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位