监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-022

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：关于调试单位资质资料不全存在的问题 一、你单位编号为TNRH-D-011(调试单位资质报审）的资料不全，1.没有营业执照，2.没有组织代码，3.没有税务登记证，请你单位补全。 二、对调试单位的要求 1. 要求调试总工程师到位工作，经本企业法定代表人授权；调试人员资格符合规定，持证上岗人员配备满足受电和并网调试工作需要 2. 各项调试措施编制完整、准确、规范，审批手续完善；受电和并网调试措施要经试运总指挥和电网调度部门批准 受电并网范围内设备和系统按规定要全部调试完毕，并验收、签证；调试报告齐全、内容完整 。 三、你单位的调试人员资格证书至今没有报业主及监理，调试总工程师没有到岗。 四、调试措施及启动方案没有报批； 根据以上要求请你单位抓紧组织落实，确保并网计划落实到实处。 项目监理机构 （章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位