监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-28

致：山东电力建设第三公司光伏能源公司工程部 事由：关于汇集线路存在的质量问题； 内容；经现场抽查验收发现以下质量问题； - 汇集线路铁塔螺栓未紧。 - 接地连接螺栓缺少垫片。 - 穿线套管未封堵。 - 铁塔地脚螺栓保护帽质量不合格。 要求在2日内整改完成，并报业主监理检验。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式 三份，建设单位，监理单位，总包单位各一份。