监理工作联系单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-29

致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部； 事由：关于二次灌浆的问题； 3#地块3—12区域没有经过监理验收就进行二次灌浆，且组件角度过大不符合设计要求，要求施工单位在3天内整改完成，并报监理验收。 项目监理机构（章）： 总/副总监理工程师： 日 期：