监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-03

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：主干道硬化道路质量问题 内容： 1、已浇筑完成的混凝土路面，养护薄膜层在施工中已被踩踏破损，不能满足混凝土道路养护要求。望贵司进一步采取措施，每天上、下午分别对混凝土路面浇水不少于2次，保持混凝土路面湿润，保证混凝土强度满足要求。 2、对施工缝、缩缝中的杂物应清理干净，用橡胶或油膏类填充物填满，充分满足道路伸缩条件。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 2015年6月29日

填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。