监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-04

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于综合楼/控制楼基础垫层施工质量问题 内容： 1.基槽表面有积水（见下图） 2.基槽底面标高差较大 3.基槽内浮土和松土未清理干净，且机械碾压痕迹明显 4.浇筑的混凝土垫层未振捣 5.施工资源配备不合理，进度缓慢 针对以上问题，要求贵公司立即整改到位。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 2015年7月1日

填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。