监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-12

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于施工质量的事宜 内容： - 贵公司未经甲方、监理同意，擅自变换碎石道路施工材料。 - 埋入土中的砌体结构表面未用1:2水泥砂浆抹面，未刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层。 - 独立基础与埋入土中的砌体结构表面、基础梁混凝土表面未刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层。 以上问题，要求贵公司立即整改！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-8-1

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。