监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                编号：HSHHGF-JLLX-13

致：湖南广安建筑责任有限公司 盐城健雄电气安装工程有限公司 主题：关于安全施工的事宜 内容： - 近期连续高温，气温在３５度以上，要求各参建单位做好防暑降温工作： - 合理安排作息时间，减少高温时段的露天作业及高空作业时间。 - 注意饮食卫生、防疫，防止因鼠、蝇等引起传染性疾病。 - 现场提供充足卫生的饮用水或绿豆汤，配备常用的防暑及防中毒药品。 - 如发现有中暑迹象的人员要及时将患者移离高温作业环境，到通风良好的阴凉处休息，重症中暑则送往医院。 - 做好所有施工人员的三级安全教育工作，做好安全施工交底工作。并将安全教育记录上报甲方、监理。 - 临电设施。要求施工单位严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规程实施。 - 大型机械、车辆进场，要求有专职安全员进行引导，多点作业时相应增设安全员。弯道、急弯、事故易发处应设置安全警示标志。 - 上班期间不得饮酒，各单位安全员应确保非施工人员不进入施工区域。 昨日发生在交通桥的车辆侧翻事件，请各参建单位引以为戒,杜绝此类事件再次发生！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-8-2

填报说明：

本表一式 4 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。